## Slide 1
Apport du Dépistage Génomique Viral en transfusion sanguine
A. ASSAL
EFS CENTRE ATLANTIQUE
TOURS
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles
INTS le 27 Mai 2004

## Slide 2
Dépistage génomique viral en transfusion
1er Juillet 2001 : Introduction du DGV des ARN du VIH-1 et du VHC dans la qualification biologique des dons de sang homologues

## Slide 3
LES CHOIX TECHNOLOGIQUES
1) Technologie CHIRON : Procleix HIV-1/HCV Assay
- Détection simultanée des 2 virus dans le même tube (test multiplex)
- Basée sur la méthode TMA (Transcription Mediated Amplification)
- Pas d ’étape d ’extraction, pas de transfert de tube à tube (capture)
- Amplification isotherme de l ’ARN et détection par chimiluminescence
- Taille de pool :
  8 échantillons par pool ( 5 sites en France métropolitaine).
  Dépistage unitaire pour DOM
- En cas de positivité  tests discriminatoires

## Slide 4
2) Technologie Roche/BioMérieux
- Détection séparée des 2 virus
- Basée sur le principe de la PCR (Polymerase Chain Reaction)
- Cobas AmpliScreen HCV v.2.0 et Cobas AmpliScreen HIV-1 v.1.5
- Combinaison :
* NucliSens Extractor : automate d ’extraction (Biomérieux)
10 extractions par appareil (50 minutes)
* Coabs Amplicor (Roche) : automate complet (amplification et détections) des AN. Cadence : 24 échantillons / 4 heures (témoins inclus)
- Taille de pool : 24 échantillons par pool (9 sites en France)
LES CHOIX TECHNOLOGIQUES (2)

## Slide 5
SENSIBILITE ANALYTIQUE
TECHNOLOGIE
CHIRON
POOL 8
TECHNOLOGIE
ROCHE / BMX
POOL 24
RESULTATS PAR ML DE PRODUIT *
Probit analysis 95 %
VIH-1
copies/ml
VHC
UI/ml
196
97
451
226
* I.Dupont; B. Mercier. EFS Bretagne

## Slide 6
VIH-1 VHC Total
Dons séropositifs-DGV positifs 85 590 564
(14 / 1 million) (98 / 1 million)
Dons séronégatifs-DGV positifs 2 4 * 6
(1:3.000.000) (1: 1.500.000)
Dons séropositifs-DGV négatifs 1 169 * 170
Résultats du du 1er juillet 2001 au 30
décembre 2003
 6.000.000 dons
* 1 avait des ALAT élevées, 1 FS, 1 Immuno-silencieux, 1 absence d ’information.
* 22,2 % des dons HCV + confirmés = infections guéries ou RIBA faux positifs
RESULTATS

## Slide 7
Anti-HCV
Prism : 0,07
Ortho : 0,00
Anti-HCV
Prism : 0,09
Ortho : 0,015
Anti-HCV
Prism : 0,37
Ortho : 0,093
Anti-HCV
Prism : 3,68
Ortho : 1,58
RIBA : NS3 ++
ALAT -
56 U/L
ALAT +
124 U/L
ALAT +
117 U/L
ALAT+
100 U/L
HCVAg ++
ratio : 49
Ag HCV+
ratio : 24
Ag HCV+
ratio : 28
DGV +
4,7.107 UI/ml
DGV +
2,8.107 UI/ml
DGV +
2,2.107 UI/ml
ALAT -
17 U/L
03.07.01
Don index
jour 50
16.07.01
contrôle 1
jour 63
18.07.01
contrôle 2
jour 65
27.07.01
contrôle 3
jour 74
12.01.01
Don
antérieur
jour -134
infection nosocomiale
(endoscopie)
CAS 1 : ARN HCV + / AC anti-HCV
(Donneur connu - 63 ans)
14.05.01
Contamination
jour 0
Source : EFS Pyrénées-Méditerranée

## Slide 8
Cas 2 : ARN VIH-1 positif / Ac Anti-VIH négatif
(Donneur connu - 19 ans)
Anti-HIV +
WB nég
Ag p24 +
400 pg/ml
DGV +
Anti-HIV +
/
DGV +
Anti-HIV
/
DGV +
Anti-HIV Nég
Ag p24 -
DGV +
1.2.105 copies/ml
12.06.01
Don
antérieur
J -70
30.07.01
J 0
21.08.01
Don index
J 20
29.08.01
contrôle 1
J 29
03.09.01
contrôle 2
J 34
04.09.01
contrôle 3
J 35
Rapport sexuel à risque
Source : CTSA
Blot : gp41, gp120, p24
Blot : gp41 / gp160
TMA / en unitaire et en pool 8

## Slide 9
Cas 3 : ARN HCV positif / Ac Anti-HCV négatif
Donneur occasionnel de 35 ans
SOURCE : EFS Alpes Méditerranée
Anti-HCV
Prism : 0,06
Ortho : 0,04
Biorad : 0.01
Riba nég.
ALAT
188 U/L
DGV +
1.25 105 IU/ml
BR / pool 24
28.08.02
Don index
Anti-HCV
Prism : 3.00
Ortho : 3.32
Biorad : 3.21
Riba nég.
ALAT
198 U/L
DGV +
Anti-HCV
Prism : 3.77
Ortho : 3.70
Biorad : 4.00
Riba nég.
ALAT
196 U/L
DGV +
04.09.02
Contrôle 1
10.09.02
Contrôle 2
Juill. 98
Don
antérieur
HCV -
20/06/2002
Endoscopie
Mai 2002
Blessure
?

## Slide 10
Cas 4 : DGV HIV-1 positif / Ac Anti-HIV négatif
Donneuse connue - 24 ans
SOURCE : EFS Normandie
Anti-HIV
Enzygnost (Beh) : 0.28
Abbott Axsym : 0.36
Ortho : 0.04
Ag p24 positif
INNO-LIA HIV : NEG
DGV positif en pool de 24
05/09/02
Don index
17.09.02
Contrôle 1
16/04/02
Don
antérieur
Séro nég
DGV nég -
Anti-HIV
Enzygnost (Beh) : 2.43
Abbott Axsym : 11.51
Ortho : 15.32
p24 Ag : Positive
INNO-LIA HIV : 
gp41  / P24 + / P17 
17/08/02
rapport sexuel à risque

## Slide 11
2 DONS VIH POSITIFS
NON DETECTES
PAR LE DGV
LES FAILLES DU DGV

## Slide 12
1er CAS : Don HIV positif
mais séronégatif et DGV négatif
 Échantillons de biothèque des 5 donneurs de CGR
ARN négatif < 200 copies/ml (Monitor v.2.0)
 Examens de contrôle chez les 5 donneurs de CGR
- Le 28/02/02 1 donneuse régulière de 56 ans Séropositive et DGV positive
(6.104 copies/ml). genotype B
Facteur de risque : partenaire HIV positif
Source : EFS Rhône-Alpes
 11/02/02 : Qualification biologique d ’un don de cornée :
Ag p24 : 67 pg/ml, ARN-VIH-1 positif
6,5.105 cp/ml ; sérologie anti-VIH négative.
Cornée prélevée chez une malade décédée à l ’âge de 82 ans d ’une BPO
Transfusée avec 2 plasmas frais congelés et 5 CGR du 14/01/02 au 26/01/02
Echantillon prétransfusionnel du 08/01/02 : Ac anti-HIV nég ARN négatif (Monitor Roche 20 cp/ml) genotype B

## Slide 13
Anti-HIV
Ag p24
Riba/WB
TMA pool de 8
TMA unitaire
S/CO
S/CO
Prism
Prism
Ortho
Ortho
Biorad
Biorad
S/CO
S/CO
Don *
88/91/87
88/91/87
17
17
20
20
Neg
Neg
POS HIV-1
0,2
0,2
(17/02/02)
(17/02/02)
Pool en double
Test unitaire
POS HIV-1
6,37
6,37
*
Charge virale : 27 copies/ml (Monitor Roche)
Sérotype B/A
8,31/0,16
Source : EFS Bourgogne Franche-Comté
2er CAS : Don HIV positif
DGV en pool négatif mais séropositif

## Slide 14
Indicateurs de qualité
0,96 %
0.26 %
0,52 %
1 %
du 01/07/02
au 01/07/03
0,98 %
0.39 %
0,62 %
1.79 %
du 01/03/02 au 01/07/02
1.04 %
0 %
0.70 %
1.23 %
du 01/12/01 au 01/03/02
1,56 %
-
2,10 %
-
du 01/07/01 au 01/12/01
Chiron (x8)
Roche (x24)
Periode
% Runs invalides
% Runs abortés

## Slide 15
Indicateurs de qualité : Runs invalides
Indicateurs de qualité (suite)

## Slide 16
Indicateurs de qualité (suite)
Indicateurs de qualité : Runs abortés

## Slide 17
Comparaison du gain estimé du DGV avec le gain observé
Nombre de dons: 4.874.782
du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003
DGV VIH-1
(IC 95 % : 0.0-1.7)
DGV VHC
(IC 95 % : 0.2-2.3)
Gain estimé
Gain observé
0.32 / 106
0.41 / 106
0. 84 / 106
0.41 / 106
D ’après J. Pillonel et S. Laperche; Transfu Clin Biol; 2004;11:81-94

## Slide 18
Risque résiduel (2000-2002)
VIH
1,18
(0,80 - 1,73)
1/1 400 000 1/2 500 000
(1/7 700 000 - 1/550 000) (0 - 1/750 000)
VHB**
1,66
(1,20 - 2,29)
VHC
0,55
(0,31 - 1, 97)
Taux d’incidence/105 P-A
(IC 95 %)
Estimation du risque résiduel
Sans DGV avec DGV *
* DGV en minipool (Fenêtre sérologique VIH = 12 jours et VHC = 10 jours)
** données ajustées pour tenir compte du caractère transitoire de l’Ag HBs
1/1 000 000 1/6 650 000
(1/3 125 000 - 1/400 000) (0 - 1/1 000 000)
1/400 000
(1/1 200 000 - 1/350 000)
D ’après J. Pionnel / InVS et S. Laperche /INTS

## Slide 19
Risque résiduel VHB : 1/400 000 dons
2,46 millions de dons par an
6 dons en fenêtre sérologique par an
7 receveurs infectés par an
1 HC tous les 3 à 4 ans
1 décès tous les 15 ans
4% des receveurs HC
0,97% des receveurs décèderaient de maladie hépatique B
(Pereira Transfusion 2003 43:192)
1,2 PSL par don
Hépatites B Post-Transfusionnelles liées à la fenêtre sérologique : impact clinique
D ’après S. Laperche

## Slide 20
DGV en pools
DGV unitaire
(2.4 million de dons)
0.65 dons
2-3 dons
Gain estimé en dons/an
Apport théorique du DGV HBV
Jackson et al. Transfusion 43, 2003.
Réduction de la FS par le DGV= 55 % en DGV unitaire et 13 % en DGV en pools

## Slide 21
IMPACT CLINIQUE THEORIQUE
DU DGV HBV
Nb de PSL contaminés par le VHB
Sérologie
DGV Pool
DGV unitaire
6
~ 5
2-3
Probabilité
Hépatite chronique
1 HC tous les 4 ans
Probabilité
Décès
1 HC tous
les 5 ans
1 HC tous
les 9 ans
1 DC tous
les 17 ans
1 DC tous
les 19 ans
1 DC tous
les 33 ans

## Slide 22
Conclusions
- Mise en place du DGV dans de très bonnes conditions
  pas de problème de contamination par les amplicons
  pas de problèmes de spécificité
  peu ou pas d ’impact sur les délais de distribution des PSL
- Risques résiduels très bas sauf pour le VHB

## Slide 23
Conclusions
Apport du DGV quantitativement modeste
2 Dons VIH positifs non détectés par le DGV en pools
Evolutions technologiques :
- Automates à cadence élevée :
* Tigris ® (Chiron)
* Taqscreen ® (Roche)

## Slide 24
Remerciements
Les responsables de qualification biologique des dons :
Cécile Cornillot DMS/EFS
Winston Smilovici DMS/EFS
Syria Laperche CNR Hépatites
Josiane Pillonel InVS
Joliette Coste EFS PM
Michèle Maniez EFS NFD
Bernard Mercier EFS Bretagne
Isabelle Dupont EFS Bretagne