## Slide 1
CONTROLE DE QUALITE MULTICENTRIQUE
DE LA DETECTION DE L’ARN DU VIRUS DE
L’HEPATITE C DANS LE PLASMA SEMINAL
Thomas Bourlet
Laboratoire de Virologie,
Hôpital Nord, CHU de Saint-Etienne
--------
Groupe Hépatite C, AC-11, ANRS
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 2
Panel composition (No. of samples)
HCV RNA (IU/ml)
Seminal plasma
RNAse-free water
Expected
Quantified after
dilution in
RNAse-
free water
2
0
0
< 600
1
2
0
10
< 600
1
2
1
20
< 600
1
2
0
100
< 600
2
2
1
200
110
2
0
1 000
1 500
2
1
2 000
4 400
2
1
20 000
30 000
1
Negative by qualitative
Cobas
Amplicor

assay (threshold, 50 IU/ml)
2
Positive by qualitative
Cobas
Amplicor

assay
Contrôle qualité n°1 (février 2001) : 12 laboratoires participants
Panel composition (No. of samples)
HCV RNA (IU/ml)
Seminal plasma
RNAse-free water
Expected
Quantified after
dilution in
RNAse-
free water
2
0
0
< 600
1
2
0
10
< 600
1
2
1
20
< 600
1
2
0
100
< 600
2
2
1
200
110
2
0
1 000
1 500
2
1
2 000
4 400
2
1
20 000
30 000
1
Negative by qualitative
Cobas
Amplicor

assay (threshold, 50 IU/ml)
2
Positive by qualitative
Cobas
Amplicor

assay
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 3
20,000
2,000
200
20
1,000
100
10
0
HCV RNA (IU/ml)
Figure 1. Cumulative results from the 12 laboratories of the 20 specimens of the panel [4 RNAse-free water samples (w) and 16 seminal specimens (s)] according to the RNA HCV concentration.
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 4
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 5
  30 laboratoires participants
Code
Centre
A
Toulon
B
Pasteur Cerba
C
Rouen
D
Marseille Alphabio
E
Bordeaux
F
Poitiers
G
Reims
H
Lyon M. Mérieux
I
Angers
J
Rennes
K
Nancy
L
St Ismier CliniLab
M
Lille
N
Dijon
O
Montpellier
P
Amiens
Q
G. Cassuto LAM
R
Cochin
S
Saint
-
Eti
enne
T
Necker
U
Pitié Salpétrière
W
Bichat
X
Strasbourg
Nantes
Toulouse Montagut
Caen
Toulouse CHU
Clamart
Besançon
Y
Z
AA
BB
CC
DD
Contrôle qualité n°2 (mars 2003)
  32 panels de 6 tubes de 500 µl de PS
  Dans chaque panel : 0, 10, 50, 100,500, 1000 UI/ml (Accurun 500 000 UI/ml, pré-dilutions dans NHP)
  Anonymat des tubes et des centres (S. Laporte)
  Un (ou plusieurs) protocole(s) d’extraction parmi les 3 retenus lors du CQ n°1 :
    - Centrifugation 1h à 21 000xg (+4°C), micro-colonnes (Qiagen)
    - Roche type « ultrasensible »
    - NucliSens 
  Amplification par RT-PCR (Cobas Amplicor)
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 6
CENTRE
PS
n°
ARN
VHC
(IU/ml)
Q
D
V
I
AA
Z
T
M
N
L
U
B
P
K
DD
O
F
A
BB
R
E
CC
J
X
G
W
Y
H
S
C
LCx
TMA
1
0
150
62
57
41
65
148
168
182
185
118
2
10
26
134
30
100
170
133
186
12
60
178
3
50
135
56
74
142
75
184
4
70
88
38
4
100
33
131
51
115
143
58
90
183
157
188
5
500
160
179
39
94
52
5
116
136
161
187
124
6
1000
77
102
40
101
86
72
69
19
1
110
49
7
0
22
43
181
7
152
79
20
105
144
55
132
8
10
127
36
180
42
67
73
172
156
14
78
130
9
50
13
112
76
81
21
145
123
92
141
95
63
10
100
120
29
46
122
34
44
126
3
1
163
153
192
11
500
109
154
151
190
35
99
54
114
80
24
121
12
1000
91
164
138
59
166
87
175
176
82
85
108
13
0
137
48
47
66
167
174
84
119
53
25
162
14
10
9
27
189
158
104
71
106
15
97
45
128
15
50
93
113
103
16
146
173
64
129
50
155
125
16
100
139
177
117
111
8
171
68
107
2
61
83
17
500
17
159
191
11
23
10
32
6
37
149
18
1000
89
169
2
8
147
3
140
165
98
96
18
PS : plasma
séminal
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 7
Protocoles d’extraction - Première manipulation
(1) reprise du culot dans 200µl de NHP (culot : ininterprétable).
(2) manip 1 : culot sec; manip 2 : culot humide. (3) sans dilution préalable du PS. (4) 50µl de prise d’essai
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 8
Protocoles d’extraction - Vérifications
(1) manip 1 : culot sec; manip 2 : culot humide. (2) 2h de centrifugation
(3) + verif des autres tubes avec protocole Roche classique . (4) 100µl de prise d’essai
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 9
  30 réponses reçues
    28 exploitables
    2 « exclus » : 1 pb de congélateur et 1 protocole Roche « standard »
    15 laboratoires : Roche « ultrasensible »
    9 laboratoires : Qiagen
    4 : Nuclisens 
  2 panels supplémentaires
    TMA (Bayer)
    LCx (Abbott)
Exploitation des résultats
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 10
Analyse par protocole d’extraction
Vérification des zones grises et des ininterprétables
Résultats faussement positifs et inhibés
Score de résultats corrects : sur 5 (0, 50, 100, 500, 1000 UI/ml)
TMA et LCx
Exploitation des résultats
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 11
Répartition des résultats positifs (%) par technique d’extraction
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004
Première manipulation - (GZR : 0,15-1)
Concentration d’ARN HCV (UI/ml)
Extraction
Nb
10
50
100
500
1000
Roche type
ultrasensible
15
15
(100)
Microcol
onnes
9
9
(100)
NucliSens
4
1
(6,7)
0
(0)
0
(0)
1
(6,7)
0
(0)
1
(25)
0
(0)
0
( 0)
0
(0)
13
(86,7)
7
(
77,8
)
4
(100)
4
(100)

## Slide 12
Concentration d’ARN HCV (UI/ml)
Extraction
Nb
10
50
100
500
1000
Roche type
ultrasensible
15
15
(100)
Microcolonnes
9
9
(100)
NucliSens
4
2
(13,3)
0
(0)
0
(0)
5
(33,3)
1
(11,1)
2
(50)
2
(13,3)
1
( 11,1)
1
(12,5)
13
(86,7)
7
(
77,8
)
4
(100)
4
(100)
Répartition des résultats positifs (%) par technique d’extraction
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004
Première manipulation - (GZR : 0,15-0,5)

## Slide 13
15
9
4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Roche US
Qiagen
NucliSens
score
18
11
5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Roche US
Qiagen
NucliSens
score
N=28
N=34
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 14
Faux positifs
2 / 28 (6%) des PS négatifs : GZR
  Ininterprétable après vérification (Nuclisens®)
  Négatif après vérification (Qiagen)
Inhibiteurs
6 / 168 (4%) des PS : résultat ininterprétable
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 15
Deux panels supplémentaires
  TMA, Bayer (V. Thibaut, La Pitié)
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 16
  LCx, Abbott (Saint-Etienne)
    Extraction type Qiagen (250 µl de plasma séminal)
      0, 10, 50, 100, 500 UI/ml : négatifs
      1000 UI/ml : positif
PS à 1000 UI/ml
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 17
Conclusions
Les 3 protocoles d’extraction testés sont équivalents pour
    spécificité
    la capacité à s’affranchir des inhibiteurs
Protocole Roche US un peu plus sensible ?
Seuil de sensibilité entre 100 et 500 UI/ml
Nécessité de vérifier les résultats « douteux » et « ininterprétables » sur un nouvel extrait
Redéfinir la « zone grise » entre 0,15 et 0,5 ?
TMA (Bayer) sensible (prise d’essai 250 µl) [Peckler et al., 2003]
LCX (Abbott) à évaluer avec l’extracteur M 1000
RT-PCR en temps réel à évaluer
XVIIème Colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004

## Slide 18
Remerciements
Laboratoires de Biologie de la Reproduction
Dr R. Levy (CHU de Saint-Etienne)
Pr. JF Guérin et Dr. J. Lornage (CHU de Lyon)
Laboratoire de Virologie de Saint-Etienne
Pr. B. Pozzetto
Dr. S. Pillet
Unité de Pharmacologie Clinique et de Statistiques
Dr. S. Laporte
Groupe Hépatite C, AC-11, ANRS
Pr. J. Izopet
Pr. J.M. Pawlotzky
Laboratoires participants
CHU : Amiens (Dr. P. Zawadzki, Pr. G. Duverlie), Angers (Dr. C. Payan, Pr. Lunel-Fabiani), Besançon (Dr. D. Bettinger),
Bichat (Dr. M. Branger, Pr. Brun-Vezinet), Bordeaux (Dr. P. Trimoulet, Pr. M.E. Lafon), Caen (Dr. A. Vabret, Pr. F. Freymuth),
Clamart (Dr. M. Macé, Pr. D. Ingrand), Créteil (Dr. K. Gourlain, Pr. JM. Pawlotsky), Dijon (Dr. JB. Bour, Pr. P. Pothier),
Lille (Dr. L. Bocket, Pr. P. Wattre), Montpellier (Dr. J. Ducos), Nancy (Pr. A. Le Faou), Nantes (Dr. M. Gassin),
Necker (Dr. Leruez-Ville, Pr. C.Rouzioux), Pitié-Salpétrière (Dr. V. Thibaut), Poitiers (Dr. A. Bourgoin, Pr. G. Agius), Reims (Dr. V. Brodard),
Rennes (Pr. R. Colimon), Rouen (Dr. M. Gueudin), Saint-Etienne (A. Maertens), Saint-Vincent de Paul (Dr. A. Rosenberg),
Strasbourg (Dr. E. Schvoerer, Pr. F. Stoll-Keller), Toulouse (Pr. C. Pasquier). CHG : Toulon (Dr. L. Collet).
LABM : Alphabio Marseille (Dr. P. Halfon), Laboratoire Mérieux Lyon (Dr. G. Denoyel), Drouot (Dr. G. Cassuto),
Pasteur Cerba (Dr. JD. Poveda), Clinilab Saint-Ismier (Dr. S. Blachier)
Donneurs anonymes ….