## Slide 1: Algorithme diagnostique du VHC
Positif ou Douteux
2ème sérum
sur un test ELISA
différent du 1er.
Négatif
Infection passée
ou réaction croisée
ARN de l’HCV
(PCR)
Hépatopathie aiguë après élimination des autres causes possibles ou hépatite chronique du sujet immunodéprimé, transplanté ou hémodialysé.
Positif
ALAT
élevées
Infection aiguë ou chronique
Bilan préthérapeutique:
- Biopsie hépatique
- Génotypage HCV
- Quantification HCV
1er sérum
IgG anti-VHC
(ELISA)
Négatif
Rien
ALAT
normales
Négatif
Hépatopathie ayant plusieurs causes possibles, bilan préthérapeutique et évaluation de l’efficacité du traitement, diagnostic de l’infection du nouveau-né de mère séropositive.
Positif ou Douteux
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
Nomenclature, 12 août 1997
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 1

## Slide 2: NOUVELLE STRATEGIE DIAGNOSTIC DE L ’INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHC
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
Objectifs:
Identifier des marqueurs plus accessibles au diagnostic que les tests moléculaires et mieux exploiter les résultats de la sérologie VHC (anticorps, antigène de capside).
Rationnel:
500-600 000 patients infectés en France
5-6000 nouveaux cas par an
Amélioration du dépistage depuis les campagnes de la fin des années 90 (moins de 20% connu en 1996, près de 40% en 2002)
Dépistage ciblé dans les populations à risque « élargie » : toxicomanie, transfusion avant 1991, bilan prétransfusionnel / préopératoire !!
Augmentation des « faux positifs » !?
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 1

## Slide 3: NOUVELLE STRATEGIE DIAGNOSTIC DE L ’INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHC
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
Rationnel:
Une étude rétrospective réalisée au laboratoire entre 2000-2002 à partir des PCR VHC montrait qu ’un seuil en sérologie > 34 était significativement associé à une infection en cours (PCR positive, VPP=98%, VPN=100%, C. Payan et al. AnnBiolClin Mai 2003).
Analyse prospective à partir de la sérologie - Routine !?
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 1

## Slide 4: Corrélation Taux d ’anticorps / portage chronique
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
C.Payan/Virologie/2003
2- Patients VHC+
VIH+ ou
transplantés.
3- Patients VHC+
traités.
1- Patients VHC+
non VIH,
non transplantés,
non traités.
Payan et al. Ann. Biol. Clin.2003;61:311-7.
Notes: 10

## Slide 5: ANALYSE QUANTITATIVE DES ANTICORPS ANTI-VHC APPLIQUEE AU DIAGNOSTIC D’INFECTION CHRONIQUE.
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
Groupe étudié : n= 190
Patients dépistés VHC+
pour la 1ère fois (2,2%)
RIBA si PCR négative
Sérologie : 2ème test Ortho VHC
(valeur quantitative en ratio S/CO,
seuil à 0,8)
DIAGNOSTIC
PCR Cobas Amplicor HCV 2.0
(seuil à 40 UI/ml)
Dépistage VHC 2003 CHU Angers
10574 sérums / 8783 patients
54 services demandeurs (7 = 50%)
Séropositifs ou douteux
AxSYM VHC > 0,8 S/CO
n= 275 (2,6%)
Groupe analysé : n= 178
Patients non immunodéprimés, non traités, pas d'infection récente (6% ininterprétable)
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 1

## Slide 6: ANALYSE QUANTITATIVE DES ANTICORPS ANTI-VHC SELON LA PCR ET LE TEST RIBA
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
TEST
N
PCR négative
PCR positive
valeur
p
AxSYM
178
3,01 +/- 4,53
99,43 +/- 33,66
< 0,0001
TEST
N
Riba négatif
Riba positif
valeur
p
1,90 +/- 1,72
4,28 +/- 6,11
0,007
0,48 +/- 0,76
1,65 +/- 2,39
0,001
ORTHO
178
1,05 +/- 1,84
8,42 +/- 2,58
< 0,0001
AxSYM
112
ORTHO
112
Valeur S/CO sur Axsym et Ortho
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 2

## Slide 7: ANALYSE QUANTITATIVE DES ANTICORPS ANTI-VHC : CALCUL DU SEUIL A PARTIR DE LA COURBE ROC POUR PREDIRE DE LA POSITIVITE DE LA PCR.
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
TEST
Valeur seuil
(S/CO)
Se
Sp
VPP
VPN
F
valeur
p
AxSYM
28
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
< 0,0001
ORTHO
3
0,824
1,000
1,000
0,902
0,862
< 0,0001
Pas de seuil mesurable pour prédire la positivité du RIBA
(valeur S/CO trop faible malgré une différence significative)
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 2

## Slide 8: Algorithme diagnostique simplifié de l ’infection par le VHC
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
Test de sérologie Elisa
de 1ère intention
Positif ou Douteux
ratio S/CO HCV Axsym
Contrôle sérologie Elisa ou RIBA
Négatif
Sérologie VHC négative
<28
>=28
Pas d ’hépatite C chronique
(=PCR négative)
RIBA
Négatif
Positif
Indéterminé
Anti-NS5
ou anti-NS4
Anti-capside
et/ou anti-NS3
Hépatite C chronique
(=PCR positive)
Infection
ancienne
Sérologie VHC
négative
=réaction croisée
Suspicion d ’hépatite C chez un patient non immunodéprimé, non traité, sans infection récente
C.Payan-CVV Mai 2004
Notes: 1

## Slide 9: NOUVELLE STRATEGIE DIAGNOSTIC DE L ’INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHC
CONCLUSIONS :
2,2% de séropositif VHC
50% non confirmé par le 2ème test (mais contrôle pas toujours fait, seulement dans 30% des cas dans notre dépistage 2003)
7 services gros demandeurs (13% réalisant 50% des demandes), "Vrai positifs" en Hépatologie, Maison d'arrêt, Alcoologie, et "Faux positifs" en Gynécologie, Hématologie, Dermatologie.
30% de PCR positive !!!
Parmi les PCR négatives, 50% de RIBA négatif = "Faux séro+" !?
C.Payan-CVV Mai 2004

## Slide 10: NOUVELLE STRATEGIE DIAGNOSTIC DE L ’INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHC
CONCLUSIONS (2) :
INTERET DE LA RECHERCHE DES ANTICORPS ANTI-VHC DANS LE DIAGNOSTIC DE L'INFECTION CHRONIQUE PAR LE VHC ?
ANTIGENE VHC EN DEPISTAGE ?
C.Payan-CVV Mai 2004
DIAGNOSTIC

## Slide 11
Corrélation entre les mesures à J0
de l’ARN et de l’antigène de capside du VHC (n=180)
Charge virale log (UI/ml)
Antigène de capside total en log(104 pg/ml)
Seuil de trak-C
(4,08 log 104pg/ml)
Seuil de HCV RNA 3.0 (2,79 log UI/ml)

## Slide 12
Corrélation intra génotype entre l’antigène de capside et l’ARN du VHC chez les patients coinfectés VHC-VIH
En axe Y : Antigène de capside en log (104 pg/mL)
En axe X : Charge virale en log (UI/mL)

## Slide 13: Cinétiques moyennes des marqueurs selon la réponse au traitement (2)
seuil bDNA
Seuil antigène
Axe Y : Charge virale (log UI/ml) ou Antigène de capside total (104 log pg/ml)
Axe X : date de traitement (S = Semaine). Arrêt à S48.

## Slide 14: Cinétiques moyennes des marqueurs selon la réponse au traitement (3)
Seuil bDNA
Seuil antigène
Axe Y : Charge virale (log UI/ml) ou Antigène de capside total (104 log pg/ml)
Axe X : date de traitement (S = Semaine). Arrêt à S48.

## Slide 15: Cinétiques moyennes des marqueurs selon la réponse au traitement (1)
Seuil bDNA
Seuil antigène
Axe Y : Charge virale (log UI/ml) ou Antigène de capside total (104 log pg/ml)
Axe X : date de traitement (S = Semaine). Arrêt à S48.

## Slide 16: SERODIAGNOSTIC VHC
C
E
N
T
R
E
H
O
S
P
I
T
A
L
I
E
R
U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
I
R
E
D
'
A
N
G
E
R
S
FIN
C.Payan-CVV Mai 2004
C. PAYAN
H. PERRIER
A. RAIMBERT
F. LUNEL
Virologie
I. FOUCHARD-HUBERT
P. CALES
Réseau Hépatite 49
CHU ANGERS