## Slide 1: Intérêt de l’immunoblot dans le diagnostic de l’infection VHC – Critères de bon usage
Colloque de virologie de Versailles 2004
Pascal MOREL*, Michèle MANIEZ**
Etablissement Français du sang
* Bourgogne Franche Comté – Dijon,
** Nord de France - Lille

## Slide 2: Les trousses
Principe
Révélation de la présence des anticorps spécifiques d’Ag du VHC par technique immunoenzymatique.
Valeur d'un test analytique qualitatif (4 à 6 types d'anticorps détectables) et
Semi-quantitatif (interprétation du signal en nombre de croix à l'aide de témoins d’intensité).

## Slide 3: Les trousses
Présentation
29
Core
NS5
Témoin spécificité
NS4
x2
NS3
Contrôle d’intensité
Ag rec
Ag rec
Core
Témoin spécificité
NS4
NS3
Contrôle d’intensité
Ag rec
Ag rec + Pept
Core
Core
Témoin spécificité
E2
NS3
Contrôle d’intensité
Core
NS5
NS4
INNO-LIA HCV ab III update
INNOGENETICS
DECISCAN HCV PLUS
BIO-RAD
RIBA HCV 3.0 SIA
CHIRON (ODS)

## Slide 4: Définition
« … est un test de type immunoblot qualitatif…détection des Ac dirigés contre les protéines individuelles codées par le VHC…peut être utilisé comme test diagnostic de seconde intention… »
« …. est un test unitaire sur mbne utilisant une technique immuno-enzymatique permettant l’individualisation d’Ac… »
« …test complémentaire, plus spécifique…
Intérêt clinique
Limites du test
Ne constitue pas un test de confirmation... test supplémentaire… caractérisation
Fiches techniques des trousses 2004:

## Slide 5: Diagnostic biologique
Biologie Médicale : nomenclature des actes :
Sérodiagnostic de dépistage des Ac anti VHC par une technique EIA (B 70)
Contrôle sérologique par une technique EIA ou non, utilisant un réactif différent de celui utilisé pour le dépistage. (B 100) Ce contrôle s’impose au biologiste quand le test de dépistage est positif ou douteux. Il doit être réalisé sur un deuxième prélèvement, différent de celui qui a servi au dépistage.
Détection qualitative de l’ARN du VHC
  Sérologie positive
  Sérologie discordante (Hépatopathie, maladie systémique possiblement liée au VHC, AES, procréation MA)
3784
3785
4123
Nomenclature des actes Janvier 2004 :

## Slide 6: Diagnostic biologique
Stratégie simple possible
Echantillon E1
Elisa (T1)
Pos répétable
Négatif 1
Non
Nvel échantillon
Elisa (T2)
Oui
Indéterminé 2
Positif 3
1 : Résultat définitif dépendant du contexte
2 : Besoin de cohérence pour éliminer une erreur de prélèvement (reprise E1)
Faux positif de technique probable.
Poursuite de l’exploration par DGV en fonction des éléments cliniques
3 : Poursuite de l’exploration par DGV
E2 Neg
Oui
(Délai)
Non

## Slide 7: Diagnostic biologique
Application à deux cas récents
Mr.HAD.
Meme.FAI.
12/03/04
HCV ABBOTT PRISM
HCV ODS
Axsym ABBOTT
D
É
P
I
S
T
A
G
E
S
A
N
S
S
I
G
N
E
D’
A
P
P
E
L
18/02/04
Résultats exprimés en Ratio DO/S
09/04/04
5.0 / 4.8 / 4.7
3.0 / 2.5 / 2.5
4.7 / 5 / 4.7
7.4
Conclusion
7.6 / 7.1 / 7.8
05/03/04
7.5 / 7.8 / 7.5
4.0 / 5.1 / 5.2
Immunoblot (Inno-lia)
DGV (Unitaire)
HCV ABBOTT PRISM
HCV ODS
Axsym ABBOTT
Immunoblot (Inno-lia)
-/-/-/-/-/-
-/-/-/-/-/-
DGV (Unitaire)
Neg
Neg
4+/-+/-+/ 3+/2+/2+
Neg
Neg
09/01/04
4+/-+/1+/3+/1+/1+
Faux POS
Positif
Immunoblot : enchaînement des réactivités : C, C, E2, NS3, NS4, NS5
Neg
Neg
Neg
Négatif

## Slide 8: Diagnostic biologique
Application à deux cas récents
Mr.HAD.
Meme.FAI.
D
É
P
I
S
T
A
G
E
S
A
N
S
S
I
G
N
E
D’
A
P
P
E
L
Faux POS
Négatif
Positif
Donneur de sang régulier
Pas de blocage des MDS (LFB)
Pas de recherche de facteur de risque
Pas de prise en compte pour le risque résiduel
Enquête épidémiologique
/
Nouveau Donneur
/
Bilan Pré-transfu
Malade
Bilan post-transfusionnel
Hypothèses
Conséquences
Pas d’information de l’hémovigilance
Pas d’enquête transfusionnelle (donneur Pos)
Pas de déclaration d’aléa thérapeutique
Information d’infection ancienne
Information de la guérison probable
Recherche de facteur de risque (nosocomial)
Enquête familiale

## Slide 9: Apport de l’immunoblot
Etayer la spécificité du résultat ELISA
Apprécier le stade de l’infection
  Début d’infection
    Pas de retard de l’immunoblot sur les tests ELISA (+ précoce)
    Apparition précoce des Ac anti NS3
    Evolution du profil (intensité, autres réactivités)
  Guérison
    Décroissance des Ac (plus de stimulation)
    Profil de séroréversion
M.Maniez, F. Dubois TCB 2000

## Slide 10: Apport de l’immunoblot
Apprécier le stade de l’infection
  Début d’infection

## Slide 11: Apport de l’immunoblot
Apprécier le stade de l’infection
  Guérison (séroréversion)
F.Dubois 2001

## Slide 12: Apport de l’immunoblot
Apprécier le stade de l’infection
  Réinfection
F.Dubois 2001

## Slide 13: Apport de l’immunoblot
Suspecter une infection chronique
M.Maniez, F.Dubois, SFTS
+++
anti-NS4
anti-NS3
anti-Capside
anti-NS5
anti-SOD
+
+++
anti-NS4
anti-NS3
anti-Capside
anti-NS5
anti-SOD
+
+++
anti-NS4
anti-NS3
anti-Capside
anti-NS5
anti-SOD
+
Profils associés à 90% à une virémie,
En faveur d’une Infection Chronique
Profils associés à 10% à une virémie,
Séroconversion ?
Guérison ?
Infection Chronique ?
Séroconversion ?
Guérison ?
Infection Chronique
Profils types
Positifs
Positifs
faibles
Positifs
faibles

## Slide 14: L’usage
Critères d’interprétation révisés
Négatif
Indéterminé
Positif probable
Positif
0 b >1+
1seul b > 1+
Au moins 2 b >1+
0 b visualisée ou 1 (sauf NS3)
0 b visualisée
1seul b visualisée ou 2 b visualisées sur C
2 b (2 gènes dif) = 0.5 +
2 b (2 gènes dif) > 0.5 +
RIBA *
DECISCAN HCV PLUS *
INNOLIA
2 b ≥
+
+
1seul b ≥1+ ou
NS3 isolée
+
* Plus de prise en compte de la spécificité des Ac

## Slide 15: L’usage
Stratégie proposée
Echantillon E1
Elisa (T1)
Pos répétable
Négatif 1
Non
Nvel échantillon
Immunoblot
Oui
Indéterminé 2
Positif 3
Blot Neg
(Délai)
Non
Oui
1 : Résultat définitif dépendant du contexte
2 et 3 : Reprise de E1.
3 : Poursuite de l’exploration par DGV en fonction des éléments cliniques et du profil

## Slide 16: Conclusion
L’immunoblot est plus informatif que les tests ELISA
Il peut permettre de conclure à une fausse positivité des tests de dépistage
Il peut orienter la mise en œuvre du DGV
Il contribue à la cohérence de l’ensemble des analyses réalisé au diagnostic
Son intérêt dans le diagnostic d’infection chronique peut être minimisé, désormais, par le recours plus facile au DGV.
Pour les donneurs de sang, il reste en bonne place dans l’arsenal diagnostic.