## Slide 1: Nuclisens Easy Q HIV
Virginie FERRE
Virologie
CHU Nantes
Versailles, 22 Novembre 2005

## Slide 2: Caractéristiques
Production d’ARN
Amplification isothermique: NASBA
Mélange d’enzymes stables <42°C
Courbe de calibration interne à chaque échantillon
Révélation temps réel : sonde « beacon »
Extraction principe de Boom

## Slide 3
Amorce 1
Reverse
Transcriptase
ARN Sens
RNase H
Amorce 2
Reverse
Transcriptase
T7 RNA polymerase
3’
5’
ARN anti-sens

## Slide 4
Amorce 2
Reverse Transcriptase
Reverse Transcriptase
RNase H
Amorce 1
T7 RNA polymerase
Amplicons (anti-sens)
5’
3’

## Slide 5
Temps réel

## Slide 6
A2
RT
RT
T7 RNAP
anti-sens
RNA
RNase H
oligo A1
Amorce1
RNase H & amorce 2
ARN sens
T7 ARN polymérase
“Beacons” spécifiques de la cible
Reverse Transcriptase
Reverse Transcriptase
hybridation de la Balise Moléculaire
Nuclisens Easy Q VIH

## Slide 7
Cible
P1
P2
WT
6-FAM
Calibrateur
P1
P2
IC
ROX
Quantification : détermination de l’ARN initial

## Slide 8
Taux de transcription
Pente = taux transcription WT
Pente = taux transcription Q

## Slide 9
Echantillon + Tampon de lyse
acides Nucléiques
Protéines
etc.
Silice
Lavages
Tampon Elution
Centrifugation
Acide nucléiques purifiés
Extraction principe de BOOM

## Slide 10
Silice

## Slide 11
Easy Mag

## Slide 12
Mouvements unidimensionnels

## Slide 13
Sensibilité analytique : 25 copies/ml
Gamme de linéarité : 50 à 3 000 000 copies/ml
Plasma, LCR, liquides séminaux de 100µL à 1mL
Détection sous-types HIV-1 A à J du groupe M
Réactions croisées avec HIV-2
Performances

## Slide 14
Easy Q Biomérieux / Cobas Taqman Roche

## Slide 15: Réactivité aux Sous-types du HIV-1
Echantillons individuels de sous-types du panel “Walter Reed”. Concentration en particules EM. Données de Sillekens et al (2002).
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
F
F
F
G
Concentration
(Log
10
copies/ml)
AMPLICOR 1.5
Versant 3.0
NucliSens EasyQ HIV-1
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
F
F
F
G
HIV-1 Subtypes
(Log
AE
AE
AE
AE
AE
Notes: Pour les sous type de A à D, les 3 tests donnent des quantifications identiques.
Pour les sous type de E à G, Roche donne une quantification > à Bayer et NASBA. Cela ne veut pas dire que le test est plus sensible. La sensibilité aux sous type se détermine sur un panel en regardant le nombre de positifs sortis pour chaque technique

## Slide 16: Conclusions
Technique Robuste
Souple en utilisation
  Volume échantillon variable 100µL à 1mL
  8, 16, 24, 32, 48 échantillons
  Extraction 40 minutes (15 min tps technique)
  Amplification/révélation 1h30 (15 min tps technique)
Extrait réutilisable pour génotypage