## Slide 1
Plateforme automatisée
pour la mesure de l’ARN HCV
par PCR en temps réel
XVIIIème Colloque de Virologie de Versailles
22 novembre 2005
Jacques Izopet
Laboratoire de Virologie - EA 2046 - IFR30
CHU de Toulouse

## Slide 2
Marqueur d’infection
 chez les sujets anti-HCV (-)
 chez les sujets anti-HCV (+)
Marqueur essentiel pour le suivi thérapeutique
 interféron pégylé + ribavirine
 nouvelles approches
 anti-NS3/NS4A et anti-NS5B
Mesure de l’ARN HCV

## Slide 3
Décroissance biphasique de l’ARN HCV sérique chez les patients traités
3
4
5
6
0
7
14
1
jours
ARN HCV
log
c/ml
Inhibition de la production de virions
& élimination du virus libre
Elimination des hépatocytes infectés
par les réponses immunes
Neumann, Science 1998

## Slide 4
PEG-IFN + Ribavirine
Seuil d’indétectabilité
0
48
ARN HCV log UI/ml
Rechute
Non réponse
Réponse prolongée
Semaines après le début du traitement
Réponse thérapeutique

## Slide 5
CV pré-thérapeutique élevée
 facteur prédictif de mauvaise réponse
Manns NEJM 01 ; Fried NEJM 02
 HIV + : posologie 1 000-1 200 mg ribavirine
European Consensus Conference J Hepatol 05
CV pré-thérapeutique faible
 réduction de la durée du traitement de 48 à 24 semaines (génotype 1) Zeuzem J Hepatol sous presse
Recherche de l’ARN HCV 6 mois après arrêt
 résultat négatif : succès thérapeutique
ARN HCV pré et post-thérapeutique

## Slide 6
Après 12 semaines : si variation < 2 log
 arrêt thérapeutique (génotype 1)
Après 4 semaines : si indétectabilité
 réduction possible de la durée du traitement
génotype 1 Zeuzem J Hepatol sous presse
génotype 2 ou 3 Mangia NEJM 05
von Wagner NEJM 05
Variation de la charge virale
après initiation thérapeutique

## Slide 7
Mesure de l ’ARN HCV
Tests qualitatifs
PCR conventionnelle (Roche)
TMA (Bayer)
Tests quantitatifs
ADN branché (Bayer)
PCR conventionnelle Roche
Abbott
PCR en temps réel (Roche, Abbott)
50 UI/ml
10 UI/ml
615 UI/ml
600 UI/ml
23 UI/ml
10-15 UI/ml
Tests disponibles
Limite de détection

## Slide 8
PCR en temps réel
 Mesure du signal en cinétique
 Principes de détection
 non spécifiques d ’une séquence cible
 spécifiques d ’une séquence cible
 transfert d ’énergie de fluorescence

## Slide 9
Domaine de linéarité
PCR temps réel
(Roche, Abbott)
LCx HCV (Abbott)
Versant HCV v3
(Bayer)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
23 UI/ml
2 300 000 UI/ml
600 UI/ml
500 000 UI/ml
615 UI/ml
7 700 000 UI/ml
10-15 UI/ml
200 000 000 UI/ml
Monitor HCV v2
(Roche)

## Slide 10
Unités de mesure
Expression des résultats en UI/ml
 calibration des tests par référence à un étalon international
Pas de concordance absolue entre les différents tests
de mesure
 utilisation de la même technique
Konnick, J Clin Microbiol 2005

## Slide 11
Plateforme automatisée
COBAS TaqMan
SYSTEME INFORMATIQUE
DU LABORATOIRE
COBAS
AmpliPrep
INTERFACE
AmpliLink

## Slide 12
COBAS AmpliPrep /
COBAS TaqMan 48 HCV
Type d’échantillon
Volume d’échantilon
Prise d’essai
Caractéristiques du test
Temps extraction/PCR
Production
Plasma EDTA ou sérum
1 ml
850 µl
UNG et standard interne
4h30
144 tests/jour

## Slide 13
Sensibilité
Limite de détection : 15 UI/ml
Vérification : panel Acrometrix/dilutions d’échantillons
Validation par utilisation d’un standard international NIBSC de concentration connue
 détection de 50 UI/ml : 30/30 (100 %)

## Slide 14
Spécificité
Plasma EDTA provenant de donneurs de sang anti-HCV (-) / DGV (-)
 ARN HCV (-) : 100/100 (100 %)
Alternance d’échantillons positifs et négatifs
 absence de contamination inter-échantillon

## Slide 15
Echantillon
HCV 05-02
HCV 05-07
HCV 05-08
HCV 05-01
HCV 05-04
HCV 05-03
HCV 05-06
Génotype
1
1
3
3
3
5
5
Concentration
UI/ml
1700
8300
1700
8300
83000
1700
83000
Valeur observée
UI/ml
588
12000
1900
5600
63400
1400
43600
Exactitude
Panel QCMD 2005

## Slide 16
Reproductibilité inter-série
Intra-lot
 contrôle positif faible (2,4 log UI/ml testé 16 fois)
 ET = 0,06 log
 contrôle positif fort (6,7 log UI/ml testé 17 fois)
 ET = 0,09 log
Inter-lot
 ET = 0,11 log

## Slide 17
Jours
[ ARN HCV ] log UI/ml
CQI « fournisseur » faible
ET = 0,06 log
+ 2 ET
- 2 ET
- 3 ET
+ 3 ET

## Slide 18
Jours
[ ARN HCV ] log UI/ml
CQI « fournisseur » élevé
ET = 0,09 log
+ 2 ET
- 2 ET
- 3 ET
+ 3 ET

## Slide 19
Lot F13721
Lot G00670
Semaines
[ ARN HCV ] log UI/ml
CQI « indépendant »
ET = 0,11 log
+ 2 ET
- 2 ET
- 3 ET
+ 3 ET
Lot G02914

## Slide 20
Linéarité
y = 0,9882x - 0,1719
R
2
= 0,9987
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Concentration théorique (log UI/ml)
Concentration mesurée (log UI/ml)

## Slide 21
Corrélation CAP/CTM vs HCV Monitor
(n = 102)
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
y = 1,11 x – 0,051, R2 = 0,85
HCV Monitor (log UI/ml)
CAP/CTM (log UI/ml)

## Slide 22
Biais CAP/CTM vs HCV Monitor
(n = 102)
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2
4
6
8
m = 0,15 log
+ 2 ET
- 2 ET
Moyenne (log UI/ml)
 CAP/CTM - Monitor (log UI/ml)

## Slide 23
Influence du génotype ?

## Slide 24
y = 1,09 x - 0,25, R
2
= 0,91
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
HCV Monitor (log UI/ml)
CAP/CTM (log UI/ml)
Corrélation CAP/CTM vs HCV Monitor
Génotype 1 (n = 36)

## Slide 25
Biais CAP/CTM vs HCV Monitor
Génotype 1 (n = 36)
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2
4
6
8
m = 0,24 log
+ 2 ET
- 2 ET
Moyenne (log UI/ml)
 CAP/CTM - Monitor (log UI/ml)

## Slide 26
Corrélation CAP/CTM vs HCV Monitor
Génotypes non-1 (n = 66)
y = 1,14x - 0,69, R
2
= 0,82
2
3
4
5
6
7
8
9
2
4
6
8
HCV Monitor (log UI/ml)
CAP/CTM (log UI/ml)

## Slide 27
Biais CAP/CTM vs HCV Monitor
Génotypes non-1 (n = 66)
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
2
4
6
8
m = 0,09 log
+ 2 ET
- 2 ET
Moyenne (log UI/ml)
 CAP/CTM - Monitor (log UI/ml)

## Slide 28
Biais CAP/CTM vs HCV Monitor
 CAPCTM – Monitor (log UI/ml)
G1
G2
G3
G4
G5
n=36
n=13
n=17
n=18
n=17
+0,24
+0,18
+0,08
-0,06
+0,17

## Slide 29
Synthèse
Performance analytique du système COBAS
AmpliPrep/COBAS TaqMan 48 HCV
Automatisation complète du processus / connexion SIL
Productivité 
Qualité 