## Slide 1
T.D. LY
L.C.L (Laboratoire Claude Lévy) Ivry sur Seine France
Colloque de virologie de Versailles
22 novembre 2005
Mise au point sur les performances des trousses de dépistage combiné Ag/Ac du VIH

## Slide 2
Points faibles
des premiers tests Combo VIH
Spécificité
Moins bonne vis à vis des tests d’anticorps anti-VIH
Sensibilité
Moins performante vis à vis des tests d’antigène p24.

## Slide 3
VIDAS HIV DUO / 3ème Gen EIA pos/pos pos/nég nég/pos
453 160 42
Western blot positive 449 0 0
p24Ag positive 17
Suivi en Western blot positive 4/4 17/17 0
29 002 négatif avec les deux tests
17/470 (3.6%) primo-infection détectée grâce à VIDAS HIV DUO
Specificity of VIDAS Duo : 99.51% ;
Specificity of 3rd Gen EIA : 99.85%
    Ly et al, Journal of Clinical Microbiology, 2000 “ Contribution of combined detection assays of p24 antigen and anti-human immunodeficiency virus (HIV) antibodies in diagnosis of primary HIV infection by routine testing. ”
5 laboratoires en France
29 657 échantillons testés parallèlement avec les tests de 3rd génération et VIDAS HIV DUO

## Slide 4
Sensibilité de la détection d’Ag
(panel d’Ag VIH SFTS : LAI sous-type B)

## Slide 5
27 tests de dépistage du VIH en Europe

## Slide 6
Évaluation des nouvelles trousses Combinées
2 tests de troisième génération
12 trousses Combinées

## Slide 7
Sensibilité de la détection d’Ag
(Panel d’Ag VIH SFTS : LAI sous-type B)

## Slide 8
VIDAS HIV DUO Ultra, le seul des tests Combo, permet de différencier les résultats de p24 Ag et d’anticorps dans certains cas.
Ratio (s/co) > 0.25 : Positive

## Slide 9
31 surnageants de culture de sous-types VIH-1:
1 A; 8 CRF01_AE (circulating recombinant ); 7 B; 5 C;3 D; 3 F; 1 G; 1 O; et 2 CRF02_AG
Chaque panel ayant 4 concentrations différentes titrées avec la trousse Innotest HIV Antigen (Innogenetics):
4 - 24 pg VIH /ml
10 – 75
22 - 150
61 - 356
Sensibilité de détection de l’Ag p24
de différents sous-types VIH-1 (n=124)

## Slide 10
Arcitect
AxSym
Murex
Vidas Ultra
Modular
Cobas
Genscreen Ultra
Vidas Duo
Genscreen Plus
6,6-41,2
15,2-110
12-72,7
6,3-83,5
29,2-456
86,9-280,7
29,7-234,5
42,3-> 500
7,3-180,7
Limite de détection de l’Ag VIH avec 31 panels d’Ag

## Slide 11
Ces résultats montrent l’importance de la qualité des anticorps monoclonaux utilisés dans les trousses pour la détection d’Ag p24.
Tersmette et al., Virology, 1989 “Detection and subtyping of HIV-1 isolates with a panel of characterized monoclonal antibodies to HIV p24 gag” : problème de détection d’Ag p24 avec les anticorps monoclonaux sur certaines souches virales.
Maniez et al, Spectra biologie, 1997 « Évaluation des trousses de dépistage de l’Ag p24 du VIH »: 7 trousses d’Ag p24 avec problème de sensibilité vis-à-vis de certaines souches VIH-1.

## Slide 12
9 panels BBI :
  923, 932, 941, 944, 952, 953, 954, 957, 958,
11 panels de NABI :
  SV-0251, 261, 281, 321, 331, 371, 401, 404, 4888,
  37748, 122399,
4 panels de BCP :
  9013, 9016, , 9017, 6243
Sensibilité clinique avec 24 Séroconversion Panels
BBI, BCP, NABI (n=168)

## Slide 13
Deux méthodes pour calculer en jours le retard de détection d’une primo-infection à VIH
3 jours
7 jours
1 jour
4 j
Paul Ehrlich Institut méthode
(dernier échantillon négatif plus 1 jour)
2000
Méthode classique

## Slide 14
Moyenne minimale en jours de retard dans
la détection d’une infection récente avec 24 panels
6
2
4
1
3
5
7
0
8
Jours
Genscreen v2 Ab
6,92
6,96
Ortho Ab Capture
Behring Integral Ag-Ab
7,87
Organon Uniform II Ag-Ab
8,17
3.96
Coulter Ag
5,37
Genscreen Plus Ag-Ab
4,79
5,41
5,21
Murex Ag-Ab
Cobas Core Ag-Ab
Modular ECL Ag-Ab
Méthode Paul Erhlich Institut (PEI) (négative + 1 jour)
PCR
4,08
AxSYM Ag-Ab
ARCHITECT Ag-Ab
3,54
GENSCREEN ULTRA Ag-Ab
3,68
Vidas Quick
Vidas Ultra
3,62
3,17
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16
Sensibilité de détection des anticorps anti-VIH-1/2 chez les patients infectés dans différentes régions du monde (n=669)
553 échantillons VIH-1-M :
113 sous-type A: Cameroun, Ghana, Uganda, Grande Bretagne, France
75 sous-type B: Brésil, Cameroun,Thaïlande, Afrique du Sud, Grande Bretagne, France
71 sous-type C: Afrique du Sud, Uganda, Grande Bretagne, France
40 sous-type D: Cameroun, Afrique du Sud, Uganda, Grande Bretagne, France
11 sous-type F: Argentine, Brésil, Cameroun, France
9 sous-type G: Cameroun, Ghana,
83 CRF01-AE: Thaïlande
92 CRF01-AG: Cameroun, Grande Bretagne
59 Mosaïques : Argentine, Brésil ,Cameroun, Ghana, Uganda, Grande Bretagne, France
6 échantillons VIH-1-O (France, USA, Espagne, Cameroun, ESP2, 08692A, ABB009/96, ABB141/98, Ess, Rue)
110 échantillons VIH-2 (Afrique de l’Ouest)

## Slide 17
VIDAS DUO 1 VIH-1 sous-type F,
Genscreen v.2 1 VIH-1 groupe O,
Enzygnost 1 VIH-1 sous-type C
Genscreen v.2 1 VIH-1 sous-type B
Échantillons pré-séroconversions

## Slide 18
1 005 échantillons de négatifs en VIH-1/2
provenant de 4 laboratoires privés d’analyses médicales
- 2 à Paris :
Centre d’exploration fonctionnelle Paris 13ème,
Centre Suchet Paris 19ème
- 2 en Bretagne :
Laboratoire Morvan Mascart à Paimpol,
Laboratoire Tréguier Lemoine à Lannion
Étude de spécificité

## Slide 19
Spécificités de 12 tests de dépistage du VIH
(1 005 VIH négative patients)
VIDAS DUO, Vidas Ultra, Vironostika et Genscreen HIV1/2 v.2 présentent un taux élevé de faux positifs non répétables.

## Slide 20
Conclusions (1)
Certaines nouvelles trousses Combinées Ag/Ac présentent une très bonne spécificité et une meilleure sensibilité vis-à-vis des tests de 3ème génération avec une réduction de 3 jours minimum dans la fenêtre de séroconversion.

## Slide 21
Conclusions (2)
Vidas Ultra, Vidas Quick, ARCHITECT, Genscreen Ultra, AxSYM présentent une meilleure sensibilité.
Parmi les tests Combo, Architect, Genscreen Plus, AxSYM Combo , Modular et Genscreen Ultra ont une excellente spécificité 100 % , 99.9% et 99.8%.

## Slide 22
Conclusions (3)
Compte tenu de la performance de certaines trousses Combinées Ag/Ac de dépistage du VIH, il faut penser à demander la recherche de l’Ag p24 et de contrôler la sérologie dans 15 jours pour ne pas passer à côté d’une primo-infection.
Test Combiné (Ag/Ac) positif
3ème Génération négatif
(IgG+ IgM)
l’Ag p24
15 jours après, un contrôle de sérologie
Western blot (IgG)

## Slide 23
Notice
GENSCREEN® ULTRA HIV Ag-Ab est une technique immuno-enzymatique basée sur la détection de l’antigène VIH p24 et des anticorps anti-VIH-1 (groupes M et O) et anti-VIH-2 dans le sérum ou le plasma humain.
Cette trousse peut être utilisée à la fois pour un dépistage Ag VIH et anticorps anti-VIH.

## Slide 24
Marquage CE des trousses d’Ag p24 : seuil < 50 pg VIH/ml

## Slide 25
Remerciements
S. Laperche, INTS
A. Ebel, J. Busson, Laboratoire L C L
A Bianchi (laboratoire Départemental de Bondy)
B Lecolier, J M Hadjez (Centre d’exploration fonctionnelle, Paris)
J Lupu (Centre Suchet, Paris)
JY Mascart, AJ Morvan (Laboratoire Morvan Mascart, Paimpol)
JP Tréguier, JJ Lemoine (Laboratoire Tréguier Lemoine, Lannion)
P.Chesne, L. Santucci, J.M. Jego (Bio-Rad)
S. Devare, P. Leroux, Catherine Brennan (Abbott)
O. Paour (bioMérieux)
F. Eberle (Roche)