## Slide 1
Syria LAPERCHE
Centre National de Référence pour la surveillance
des Hépatites B et C en Transfusion
Institut National de la Transfusion Sanguine, Paris
Dépistage combiné des anticorps et de l’antigène de capside du VHC : alternative au dépistage génomique viral?
CVV, Paris le 22 novembre 2005

## Slide 2
Prévention du risque viral transfusionnel en France
1971 AgHBs EIA
1985 anti-HIV-1 EIA
1988 anti-HBc + ALT (suspendu en Dec 2003)
1989 anti-HIV-1/-2 EIA
1990 anti-HCV EIA
1991 anti-HTLV-I EIA
(1998 Déleucocytation)
2001 DGV HIV-1 HCV

## Slide 3
cases
incidents
HIV
0.78
(0.48 - 1.26)
1/3 950 000*
HBV
0. 27**
(0.11 - 0.62)
HCV
0.61
(0.35- 1.05)
TI /105 PA
(IC 95 %)
Risque résiduel
estimé
18
2
(AgHBs)
1/2 400 000
* Avec DGV
** ajusté (Koralitz)
14
1/6 000 000*
Risque résiduel en France 2002-04 Schreiber et al. N Eng J.Med 1996

## Slide 4
La stratégie de dépistage de l’infection par le HCV dans les dons de sang doit-elle être modifiée du fait de l’introduction du DGV ?

## Slide 5
DGV Anticorps N = 1028
positifs positifs 774
positifs négatifs 5*
négatifs positifs 249 (24%)
négatifs négatifs 0
Résultats du screening HCV de Juillet 2001 à Décembre 2004 sur 8.6 millions de dons
* 1 ALT, 2 FS, 1 immunosilencieux, 1non investigué
source: InVS, INTS, EFS

## Slide 6
Efficacité du DGV HCV
  Eurosurveillance 2005;10
  Vox Sang 2005; 86: 289
  Vox Sang 2005; 89:128
  Par million de dons

## Slide 7
DGV Anticorps N = 1028
positifs positifs 774
positifs négatifs 5*
négatifs positifs 249 (24%)
négatifs négatifs 0
Résultats du screening HCV de Juillet 2001 à Décembre 2004 sur 8.6 millions de dons
* 1 ALT, 2 FS, 1 immunosilencieux, 1non investigué
source: InVS, INTS, EFS

## Slide 8
1) Donneurs de sang
    24% des dons HCV positifs en France sont MP-DGV négatifs
  2.4% (1/42) ont une CV détectable uniquement par DGV unitaire
  (Laperche et al. Vox Sang 2004;86:198)
    20 % des dons HCV positifs aux USA sont MP-DGV négatifs
  2.1% sont DGV pos répétables lors d’un retest (50% CV <100 cp/ml)
  (Stramer S. Vox Sang 2004;87: S180)
2) Evidence d’une persistence virale chez des patients anti-HCV pos et ARN nég
    80% (4/5 guérison spontanée) : CV = 5x102 geq/ml
  (Pham et al. J Virol 2004;78:5867)
    55% (6/11 patients asymptomatiques) : CV <10 to 120 viral geq/ml
  (Radkowki et al. JID 2005;191:1730)
Les dons anti- HCV positifs mais DGV négatifs sont-ils viremiques?

## Slide 9
  Les dons HCV MP-DGV neg/Ac pos peuvent-ils être infectieux ?
    OUI lors de l’infection précoce
  Avant la « ramp-up phase » avec très faible CV (<10 geq/ml)
  (Schüttler et al. Lancet 2000; 355:41)
  (Busch et al. Transfusion 2003; 43:1173)
    OUI dans la phase chronique
  Lookback study : 1 receveur infecté par un don HCV Ac positif/TMA négatif (Operskalski et al. Transfusion 2003; 43:1433)
  Infectiosité des échantillons négatifs pour HCV : 2.4 geq/ml
  (Busch MP. EPFA Paris May 2004)

## Slide 10
Le dépistage des anti-HCV doit être poursuivi même en cas de DGV unitaire.
La détection simultanée de l’antigène de capside et des anticorps HCV peut elle être une alternative au DGV ?

## Slide 12: Objectifs du travail
Evaluer les performances de Monolisa HCV Ag-Ab Ultra dans la détection de l’infection précoce (fenêtre sérologique).
Comparer ces performances avec le DGV en pool utilisé en routine en France.
Evaluer la spécificité de Monolisa HCV Ag-Ab Ultra assay dans la population des donneurs de sang.

## Slide 13: Panels (1)
Sensibilité
13 ARN HCV positifs/anti-HCV négatifs provenant de DS
107 échantillons de 10 panels commerciaux de séroconversion HCV
  81 pré-seroconversions
  26 post-seroconversions

## Slide 14
Spécificité
2503 dons de sang consécutifs.
Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux du réactif EIA de dépistage utilisé en routine (Prism HCV, Abbott)
Panels (2)

## Slide 15: Méthodes
Monolisa HCV Ag-Ab Ultra assay :
  Positif : DO/cut-off ratio > ou = égal à 1
  Zone Grise : 10%
2 réactifs de dépistage des anti- HCV :
  Monolisa anti-HCV Plus version 2 (Biorad)
  Prism HCV (Abbott)
2 procédures de DGV :
  TMA Chiron en pools de 8 dons
  Roche molecular system en pools de 24 dons

## Slide 16
Cas | Contexte clinique | Génotype | ARN - HCV (IU/ml) | HCV core Ag blood screening assay (S/CO) | trak-C assay (pg/mL) | Monolisa HCV Ag/Ab ULTRA (S/CO)
1 | WP* | 1a | 1.6 x 107 | + (20.6) | + (183.5) | + (5.95)
2 | IS* | 1b | 8 x 105 | + (2.14) | + (48.8) | - (0.65)
3 | WP* | 2a/2c | 8 x 106 | + (20.1) | + (>217) | zone grise (0.90)
4 | WP* | 1b | 6.5 x 105 | + (3.05) | + (51.7) | - (0.40)
5 | WP* | 3 | 3.6 x 104 | - (0.27) | + (2.8) | - (0.10)
6 | WP* | 1 | 8 x 107 | + (>53.8) | + (>217) | + (>6.64)
7 | WP** | 1a | 4.7 x 107 | + (49) | + (>217) | zone grise (0.93)
8 | IS* | 1a | 1.7 x 107 | NA | + (>217) | + (1.20)
9 | WP** | 3a | 1.2 x 105 | - (0.45) | + (15.2) | - (0.10)
10 | IS** | 4a | >5 x 105 | + (9.1) | + (>278) | + (2.58)
11 | ? ** | 3a | 7 x 106 | + (1.3) | + (105) | - (0.13)
12 | WP** | 1b | 1.8 x 107 | + (38) | + (>240) | - (0,50)
13 | ? ** | 1a | 2.1x 103 | NA | - (1.0) | - (0.23)
Résultats (1) Echantillons de13 dons ARN HCV positifs/anti-HCV négatifs
* identifié par DGV HCV sur pools de plasmas destinés au fractionnement ** identifiés par DGV en routine
9/11
12/13
6/13

## Slide 17: Relation entre les ratios Ag-Ab assay et l’ARN-HCV
OD/cut off
RNA HCV IU/ml

## Slide 18
Résultats (2) panels de SC : échantillons prélevés après la séroconversion (n =26)
Panels | Génotype | N éch testés | N éch. anti HCV positifs |  | N éch. MP DGV positifs |  | N éch. HCV Ag-Ab |  | 
 |  |  | Prism | Monolisa | X8 | X24 |  | Positifs | 
BCP 6211 | 1a | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 
BCP 6213 | 1a | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 
BCP 6222 | 1a | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 
BCP 6225 | 1a | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 
BCP 6227 | 1a | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 
BCP 9041 | 1a | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 
BCP 9054 | nt | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 
BCP 9055 | Nt | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 
BBI 917 | 2b | 10 | 6 | 6 | 5 (1) | 4 (2) |  | 6 | 
BBI 919 | 1a | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 
TOTAL |  | 107 | 24 | 25 | 25 | 24 |  |  | 26
(1) 1 échantillon prélevé 61 jours après la séroconversion non détecté : CV <400IU/ml
(2) 2 échantillons prélevés 61 jours et 67 jours après la séroconversion non détecté : CV <400IU/ml

## Slide 19
Panels | Anti- HCV neg | MP DGV positifs |  | HCV Ag-Ab positifs | Délai | entre
 | N | MP x8 (TMA) N | MP x24 (Roche) N | (Biorad) N | MP DGV et HCV Ag -Ab | HCV Ag-Ab et anti-HCV EIA
BCP 6211 | 17 | 10 | 10 | 7 | 10 j | 35 j
BCP 6213 | 10 | 7 | 7 | 2 | 24 j | 6 j
BCP 6222 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 j
BCP 6225 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 j | 31 j
BCP 6227 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 j | 29 j*
BCP 9041 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 j
BCP 9054 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 j* | 3 j
BCP 9055 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 j | 33 j
BBI 917 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 72 j
BBI 919 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 j | 0
TOTAL | 81 | 44 | 44 | 31 (70%) | Délai moyen 5.11 jours | Délai moyen 26.8 jours
* Panels exclus du cacul de la moyenne du à une séquence dans les prélèvements non optimale
Résultats (3) panels de SC : échantillons prélevés avant la séroconversion (n=81)

## Slide 20
OD/cut off
HCV-RNA log10 IU/ml
Délai (jours)
Panel BCP 6225
ARN - HCV
HCV Ag-Ab
HCV Ab

## Slide 21
  OD/cut off
  N=1
  N=1
  N=3
Résultats (4) Spécificité (2503 dons anti HCV négatifs)
99.80%
(95%IC: 99.63%-99.97%)
  N
99.88%
(95%IC: 99.74%-100%)

## Slide 22: Conclusion
Monolisa HCV Ag-Ab Ultra présente une très bonne spécificité.
Réduction notable de la fenêtre anticorps dans la phase précoce de l’infection : 27 jours soit 41%.
Quoique moins sensible que le DGV (70% des ARN - HCV positifs en FS, 46% des dons de sang anticorps negatifs et ARN positifs de routine), ce réactif est une alternative pour le screening des dons de sang, en particulier dans les pays où la mise en place du DGV est difficile ou impossible.
Etudes publiées dans J.Clin.Microbiol 2005;43:3877 sous presse dans Transfusion 2005
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Remerciements
EFS Ile de France, Rungis
Marie-Hélène Elghouzzi, Marianne Asso-Bonnet
EFS Bourgogne Franche Comté, Dijon
Pascal Morel, Marie Deschaseaux
EFS Aquitaine Limousin, Bordeaux
Yves Piquet
EFS Alpes Méditerranée, Marseille
Pierre Gallian
EFS Nord de France, Lille
Michèle Maniez
EFS Pyrénées Méditerranée, Montpellier
Thierry Levayer, Joliette Coste
INTS
Nadine Le Marrec
Annie Girault
Annabelle Servant-Delmas
Françoise Bouchardeau
InVS
Josiane Pillonel